朝陽科技大學營建工程系實驗室特殊設備借用申請表
申請人			學號				聯絡電話(手機)
使用時間	自民國年月日起至民國年月日止
使用時段	□ 白天 □晚上或假日
申請事由(含借用實驗室名稱、實驗項目)

借用儀器設備
名稱				數量		名稱				數量

值日生
指導老師	（簽名）
實驗室負責老師	同意	（簽名）					不同意 / （原因）
借用鑰匙(名稱)							歸還註銷
備註	請詳閱背面安全工作守則。

實驗室使用安全衛生守則：
1. 實驗室作業人員應穿著合宜服裝，不宜穿著過於寬鬆之衣服，如蓄長髮者應束紮起來。
2. 在實驗室不得戲鬧及喝飲料。
3. 隨時保持實驗室整潔，與實習無關之物品，勿放置桌上。
4. 實驗室應保持良好之通風設備，以防有毒及易燃氣體之聚積而生意外。
5. 實驗時按規定穿著工作服、使用手套、安全眼鏡等防護裝備。
6. 實驗室工作人員均應明白急救箱及滅火器之位置及使用方法。
7. 實驗進行中不得擅自離開工作崗位，必要時應向他人說明注意要項才可短暫離開。
8. 實驗中禁止抽煙及飲食，特別是可能發生燃燒或爆炸災害之實驗場所。
9. 一切操作均需遵守標準作業程序及實驗室負責人之指導。
10. 使用儀器前後，應注意檢查，並記入使用紀錄簿。
11. 遇電線走火時，立即關掉電源開關，才可以乾粉滅火器進行滅火。
12. 火災警鈴響起，應立即將可燃氣體及危險氣體關閉，迅速至該區查看是否有異狀，如確認是火災，則視情況救火、報警、通知人員撤離，如確認為誤報，則關上電鈴鍵，並通知廠商維修。
13. 從事任何實習前，應確認做好安全評估，充分瞭解使用設備之安全狀況及使用藥品之毒性、物性、化性及正確使用方法，並對製程可能發生之中間產物及危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。
14. 在工作之外不可單獨操作高危險之工作。
15. 在實驗室內，應由指導老師擔任指導之角色。
16. 機器開動後操作人員不得擅自離開作業場所。
17. 機器儀表發生故障修理時或機器及動力裝備等，遇異狀時，需立即停機並在電氣開關處懸掛警告牌，始行檢查、修理，以免失誤而造成意外。
18. 隨時保持機器設備及工具整潔。
19. 所有機械設備工具不得任意拆卸或使其失去效能，發現被拆或喪失效能時，應即報告主管人員。
20. 工作場所地面，應保持乾淨，若有水及油類噴濺或洩漏於地面應立即清除，以免滑溜危險。
21. 手工具應保持良好狀態，使用前應檢查有無鬆動或破損，有此現象時不得使用，以確保安全，使用後應放回工具存放處。
22. 電氣手工具應絕緣良好才能使用。
23. 各工作區應指派人員負責開閉門窗及電氣總開關，下班後尤須注意將門窗關閉，熄滅燈火。
24. 裝置的防護器具，不得任意拆卸或不用。
25. 工作人員對於其所執行的工作應熟知其安全要項，以免危害發生。
26. 工作中之材料及半製品，勿堆放於通路、太平門、太平梯及各門口。
27. 非經許可，不得在各作業場所或倉庫內使用正常作業以外之明火或其他可能引火之熱源。
28. 發生火災時應將周圍機械停止運轉。
29. 進入工作場所時，首先要了解工作環境，主管人員提示之事項應予牢記。
30. 工作時，依實驗需要配戴個人必要之安全防護具，並選擇最安全的工作方法。
31. 實驗室所有各種清洗油劑於用畢時應即蓋妥，以免產生易燃性蒸氣導致火警。
32. 實驗室之通道、安全門、安全梯等應維持良好狀態。
33. 實驗室內嚴禁吸煙。
本人已詳細閱並瞭解試(實)驗室勞工安全工作守則

願意確實遵守 （簽名） 申請日期：年月日